南方医科大学南方医院化粪池清掏服务采购项目报价单

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：

| 序号 | 产品名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池清掏服务 1年 |  |  |  |

质量说明及技术标准：

| 序号 | 内容 | 详细说明/要求 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购物资/服务名称 | 化粪池清掏服务 |  |
| 2 | 技术要求 |  |  |
|  | 2.1 性能要求 | / |  |
|  | 2.2 材料要求 | / |  |
|  | 2.3 结构/外观要求 | / |  |
|  | 2.4 安全要求 | / |  |
|  | 2.5 服务内容和标准 | 1、提供合格车辆（需购买相应保险，具备吸粪疏通双功能，外观干净整洁无粪迹）。 2、完成化粪池清掏，处理后池面浮渣清理干净，见清水，畅通，出入口无堵塞。 3、清理现场地面干净卫生，完工清场。 4、运输过程无遗洒。 5、清理量有多少（总量1755m3） 6、接通知后24小时内及时响应，且按要求提供服务。 |  |
| 3 | 商务要求 |  |  |
|  | 3.1 交付时间和期限 | 采购后一年内，作业一次 一年最低作业一次 |  |
|  | 3.2 交付地点（范围） | 南方医院所有区域共计73个池 |  |
|  | 3.3 付款条件（进度和方式） | 1.按化粪池的量收费。需对应清理量，项目完成验收由使用部门签字确认 2.单个项目完成、验收合格后。医院收到增值税普通发票后35个工作日内完成付款。 |  |
|  | 3.4 包装和运输要求 | / |  |
|  | 3.5 售后服务要求 | / |  |
|  | 3.6 保险要求 | 自购车辆及作业人员保险 |  |