南方医科大学南方医院电缆采购项目报价单

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：

| 序号 | 产品名称 | 单价 （元/条） | 总价 （元/两条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆A |  |  | 规格：265米/条 型号：WDZ-YJY-3*95+2*50 |
| 2 | 电缆B |  |  | 规格：130米/条 型号：DWZB-YJY-4*35+1*16 |

详细需求：

| 序号 | 调研内容 | 详细说明/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 规格：265米 型号：WDZ-YJY-3*95+2*50 规格：130米 型号：DWZB-YJY-4*35+1*16 |  |
| 2 | 技术要求 |  |  |
|  | 2.1 性能要求 | 按国家规范、行业标准执行 |  |
|  | 2.2 材料要求 | 电缆应采用优质铜材，铜含量≥99.99%。 |  |
|  | 2.3 结构/外观要求 | 按国家规范、行业标准执行，其中铜芯截面积尺寸不接受负偏差。 |  |
|  | 2.4 安全要求 | 按国家规范、行业标准执行 |  |
|  | 2.5 服务内容和标准 |  |  |
| 3 | 商务要求（如有分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 3.1 交付时间和期限 | 中标通知后1周内 |  |
|  | 3.2 交付地点（范围） | 旧外科楼1楼，147栋首层 |  |
|  | 3.3 付款条件（进度和方式） | 安装调试完毕，项目完成、验收合格后。医院收到增值税普通发票后35个工作日内完成付款。 |  |
|  | 3.4 包装和运输要求 | 包送、包含安装,包调试 | 安装需具备机电工程施工总承包三级资质 |
|  | 3.5 售后服务要求 | 免费质保期两年 |  |