公开招标文件

| 项目名称： | 清溪医院硬性电子输尿管镜系统等采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | YDZB25DGZC0147 |
| 采购单位： | 东莞市清溪医院 |
| 采购代理机构： | 广东有德招标采购有限公司 |

二〇二五年十月

温馨提示

- 投标截止时间一到，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包组号，包组号跟包组名称必须一致。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件盖章、签名(或盖私章)、签署日期。

- 加★号的条款必须一一响应。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

(本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。)

使用微信扫描二维码在线获取招标文件

目   录

第一部分 投标邀请	3

第二部分 采购需求	7

第三部分 投标人须知前附表	19

第四部分 投标人须知	21

第五部分 评标方法、步骤、标准	38

第六部分 合同书格式	53

第七部分 投标文件格式	54

第一部分 投标邀请

项目概况

清溪医院硬性电子输尿管镜系统等采购项目的潜在投标人应在东莞市东城街道新源路海德琥珀台6栋1703室（有德招标）或使用微信扫描二维码进行获取（二维码详见招标文件温馨提示）或微信搜索公众号“有德招标东莞分公司”获取招标文件，并于2025年11月07日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况：

项目编号：YDZB25DGZC0147

项目名称：清溪医院硬性电子输尿管镜系统等采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：875,000.00元（包A：280,000.00元；包B：595,000.00元）

采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 根管治疗仪及其配套马达手机等医疗设备一批 | 280,000.00 | 1批 | 详见招标文件采购需求 |
| B | 硬性电子输尿管镜系统等医疗设备一批 | 595,000.00 | 1批 | 详见招标文件采购需求 |

合同履行期限：详见各包组用户需求。

本项目（不）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求（适用于包A/包B）

- 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供资格声明函，详见投标文件格式。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供资格声明函，详见投标文件格式。

- 履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供资格声明函，详见投标文件格式。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）提供资格声明函，详见投标文件格式。

- 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供资格声明函，详见投标文件格式。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：具备以下任一条件：

- 如供应商为所投产品生产企业：所投产品为第二类医疗器械或第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》，投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》；

- 如供应商为所投产品代理商或授权供应商：第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》，投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则同时提供监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》（如国家另有规定，则适用其规定）。

- 获取招标文件

时间：2025年10月17日至2025年10月24日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至 12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：到东莞市东城街道新源路海德琥珀台6栋1703室（有德招标）进行获取或使用微信扫描二维码进行获取（二维码详见招标文件温馨提示）或微信搜索公众号“有德招标东莞分公司”进行获取。

方式：现场或线上获取

售价：￥200元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年11月07日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：东莞市东城街道新源路海德琥珀台6栋1703室

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。

- 本项目采购标的所属行业为  工业  。

- 招标文件公示/下载媒体

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、广东有德招标采购有限公司网站(http://www.youde.net/)

- 拟参加本项目的潜在投标人须在规定时间内按要求获取招标文件后方可参与本项目的投标。获取招标文件后而不参加投标的潜在投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 获取招标文件联系人及联系方式：范小姐（0769）23362836 邮箱：youdedg@163.com。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：东莞市清溪医院

地址：东莞市清溪镇香芒中路6号

联系方式：（0769）38828836

- 采购代理机构信息

名  称：广东有德招标采购有限公司

地　址：东莞市东城街道新源路海德琥珀台6栋1703室

联系方式：（0769）23362836

- 项目联系方式

项目联系人：陈佰仪

电　话：（0769）23362836-8017

发布人：广东有德招标采购有限公司

发布时间：2025年10月17日

第二部分 采购需求

说明：

- 采购需求中带“◆”符号的内容为采购的核心产品，投标人应在《分项报价表》中清晰列明“货物名称、品牌、规格型号、原产地、价格等”。

- 采购需求中所有列出的相关货物技术要求均不是唯一指定，即投标人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足采购需求要求的证明材料，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标文件处理。

- 带“▲”符号的内容为采购需求重点技术参数，若未能响应，则在评标过程中根据评审内容作扣分处理。

- 节能、环境标志产品：本项目采购产品中，属于政府强制采购节能产品，投标人需提供所投产品有效的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，不满足的将作为无效投标处理；属于政府优先采购的节能产品，投标人需提供所投产品有效的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章；属于政府优先采购的环境标志产品，投标人需提供所投产品有效的环境标志产品产品认证证书复印件加盖投标人公章。节能、环境标志产品实施优先采购的具体规定见第五部分《评标方法、步骤、标准》。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

- 包A：

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管治疗仪及其配套马达手机等医疗设备一批 | 批 | 1 | 工业 |

- 商务要求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单项最高限价（元） | 数量 | 汇总价（元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管治疗仪及其配套马达手机◆ | 台 | 26,000.00 | 2 | 52,000.00 | 否 |
| 2 | 高速涡轮手机 | 个 | 2,000.00 | 55 | 110,000.00 | 否 |
| 3 | 仰角手机 | 个 | 5,900.00 | 20 | 118,000.00 | 是 |

- 交付时间

- 合同签订后，在30天内供货、安装调试完成。

- 交付地点

- 采购人指定地点。

- 付款条件

- 本项目验收合格后，中标人经采购人计算出总金额并开具普通发票，采购人收到发票之日起30日内，向中标人支付合同结算总金额的全额（若中标人未提供相应发票，采购人可拒绝付款）；

- 中标人不得委托他人收款；

- 如果采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 包装和运输

- 设备材料的包装须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担；

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。

- 安装要求：所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。货物及订制所需材料在实施订制及安装前需通知采购人代表查验相关货物的出厂合格证或出厂测试报告、序列号、包装箱号与出厂批号等资料，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全，以备验收使用。

- 调试要求：中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 售后服务（质保期）

- 质保期：自交货完成并验收合格之日起至少3年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行，所产生的费用已包含在投标人报价中）。

- 日常维护要求：①质保期内中标人必须配置专业的维护团队，团队须提供至少1人作为维护对接人，该人员必须是参加本项目的主要人员，对接人须协助采购人处理本项目的建设和维护工作。②质保期内提供的维护服务内容和方式包括：软件升级、提供技术指导、功能优化与支持服务等内容，服务方式应包括网络支持与现场服务等。③质保期内中标人至少每半年对本项目设备进行全面的巡检（巡检内容包括设备整体检测、设备保养评估、故障隐患排查等），对巡检过程中发现的故障及隐患进行及时处理，并生成巡检报告提交采购人。

- 应急维护要求：中标人须提供应急维护方案，且质保期内提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后即时响应，3小时内到达故障现场，并在48小时内修复设备，如48小时内无法修复的，中标人须提供配套替代货物给采购人使用，直到故障货物修复为止。质保服务方式均为供应商上门服务。

- 质量保证要求

- 投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，并提供货物出厂合格证、使用说明书、货物配置清单等相关资料。

- ★投标人提供的设备出厂日期与安装完成日期间隔必须小于壹年。

- 培训要求

为保证采购人熟悉设备的使用及日常维护，中标人须为采购人提供培训方案，培训方案须包括：①培训内容（设备的基本操作、常见故障排除、系统维护技巧等）；②培训形式（线上或线下或其他方式培训）；③培训人员配置情况；④培训实施计划（培训时长、频次等）。中标人需按照采购人指定的时间、地点向采购人提供培训服务，培训所需全部费用（含培训、交通、食宿等）均由中标人负责。

- 报价要求

投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：

- 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

- 运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

- 必要的保险费用和各项税费。

- 报价要求：固定含税总价，报价不得超过项目包组预算。本项目报价中包括但不限于产品设计、制造、包装、仓储、运输、安装、保险以及中标人进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障服务、备品备件发生等全部含税费用。

- 验收要求

- 在合同设备安装调试完成并正常工作30天后，双方共同参加验收。验收标准包括但不限于：（1）设备各项技术参数及性能指标符合本合同附件约定的技术规格；（2）设备能够完成其设计功能，运行稳定无故障；（3）采购人操作人员经培训后能够独立、熟练操作设备。采购人有权根据上述标准判断设备是否达到临床使用满意效果，采购人的验收结论为最终结论。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，由双方签署备忘录。此备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货及相关费用由中标人承担。

- 中标人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 技术要求

- 基本要求

- 质量标准：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 货物技术要求

- 根管治疗仪及其配套马达手机

- 设备技术参数及配置要求；

  - ▲采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；

  - 无线手柄，无线通信，使用不受束缚；

  - ▲无线充电，避免传统触点式充电接触不良；

  - 智能充电模式：底座内置电池作为充电电源；

  - 全触摸按键，使用简单，易于清洁；

  - 连续模式-三种智能反转模式；

  - 往复模式-匹配市面上所有单支锉；

  - ▲集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；

  - ▲使用高效无刷电机，低噪音，会用寿命长；

  - 按运行模式分类：连续运行设备；

  - 按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备；

  - 按防电击程度分类：B型应用部分；

  - 对进液防护程度：普通器材 (IPX0)；

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底座 | 台 | 1 |
| 2 | 手柄 | 份 | 1 |
| 3 | 弯手机 | 台 | 1 |
| 4 | USB线 | 根 | 1 |
| 5 | 注油嘴 | 个 | 1 |
| 6 | 测量线 | 根 | 1 |
| 7 | 锉夹 | 个 | 4 |
| 8 | 唇挂钩 | 个 | 2 |
| 9 | 探针 | 个 | 1 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 11 | 测试器 | 个 | 1 |

- 高速涡轮手机

- 设备用途：产品用于口腔科钻、磨牙手术用。

- 设备技术参数及配置要求

  - ▲头部直径：Φ11.2×H13.4mm；

  - 换针方式：按钮换针式；

  - 转速：350000-450000min-1；

  - ▲功率：20W；

  - 接口：标准4孔；

  - 材质：不锈钢机身；

  - 轴承：陶瓷轴承；

  - ▲排污：防回吸卫生机头，逆止阀设计；

  - 喷水：单点喷雾；

- 单个配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高速涡轮手机 | 台 | 1 |
| 说明书 | 份 | 1 |
| 不锈钢车针棒 | 根 | 1 |

- 仰角手机

- 产品用于口腔科钻、磨牙手术用。

- 设备技术参数及配置要求：

  - 手机45°的特殊角度机头，较适用于分离和拔除难以抵达的智齿和阻生齿；

  - 手机接口为NSK QD快接口；

  - 标准机头大小，头部直径：ø11.2×H 13.5 mm，满足大部分手术要求；

  - ▲纯钛机身，DURACOAT涂层处理；

  - 陶瓷轴承；

  - ▲双重感控设计，防回吸卫生机头，软管连接件有逆止阀装置，需为同一品牌保证兼容稳定。转速：370,000-450,000min-1；

  - ▲驱动气压：0.2 - 0.25MPa(2.- 2.5kgf/cm2)；

  - 上针方式：按钮式夹头；

  - 车针类型：IS01797-1 ø1.59- 1.60mm外科用长柄针(25mm)；

  - 光纤：无；

  - 车针最大长度：25mm；

  - ▲功率：16W；

  - 喷雾方式：3点喷雾；

- 单个配置清单：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高速气涡轮手机 | 台 | 1 |
| 说明书 | 份 | 1 |
| 软管连接件 | 个 | 1 |

- 包B：

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬性电子输尿管镜系统等医疗设备一批 | 批 | 1 | 工业 |

- 商务要求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 预算价（元） | 数量 | 最高限价（元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬性电子输尿管镜系统◆ | 套 | 295,000.00 | 1 | 260,000.00 | 否 |
| 2 | 呼吸道廓清系统 | 台 | 300,000.00 | 1 | 272,000.00 | 否 |

- 交付时间

- 合同签订后，30天内供货、安装调试完成。

- 交付地点

- 采购人指定地点。

- 付款条件

- 本项目验收合格后，中标人经采购人计算出总金额并开具普通发票，采购人收到发票之日起30日内，向中标人支付合同结算总金额的全额（若中标人未提供相应发票，采购人可拒绝付款）；

- 中标人不得委托他人收款；

- 如果采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 包装和运输

- 设备材料的包装须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担；

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。

- 安装要求：所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。货物及订制所需材料在实施订制及安装前需通知采购人代表查验相关货物的出厂合格证或出厂测试报告、序列号、包装箱号与出厂批号等资料，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全，以备验收使用。

- 调试要求：中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 售后服务（质保期）

- 质保期：自交货完成并验收合格之日起至少3年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行，所产生的费用已包含在投标人报价中。

- 日常维护要求：①质保期内中标人必须配置专业的维护团队，团队须提供至少1人作为维护对接人，该人员必须是参加本项目的主要人员，对接人须协助采购人处理本项目的建设和维护工作。②质保期内提供的维护服务内容和方式包括：软件升级、提供技术指导、功能优化与支持服务等内容，服务方式应包括网络支持与现场服务等。③质保期内中标人至少每半年对本项目设备进行全面的巡检（巡检内容包括设备整体检测、设备保养评估、故障隐患排查等），对巡检过程中发现的故障及隐患进行及时处理，并生成巡检报告提交采购人。

- 应急维护要求：中标人须提供应急维护方案，且质保期内提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后即时响应，3小时内到达故障现场，并在48小时内修复设备，如48小时内无法修复的，中标人须提供配套替代货物给采购人使用，直到故障货物修复为止。质保服务方式均为供应商上门服务。

- 质量保证要求

- 投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，并提供货物出厂合格证、使用说明书、货物配置清单等相关资料。

- ★投标人提供的设备出厂日期与安装完成日期间隔必须小于壹年。

- 培训要求

为保证采购人熟悉设备的使用及日常维护，中标人须为采购人提供培训方案，培训方案须包括：①培训内容（设备的基本操作、常见故障排除、系统维护技巧等）；②培训形式（线上或线下或其他方式培训）；③培训人员配置情况；④培训实施计划（培训时长、频次等）。中标人需按照采购人指定的时间、地点向采购人提供培训服务，培训所需全部费用（含培训、交通、食宿等）均由中标人负责。

- 报价要求

投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：

- 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

- 运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

- 必要的保险费用和各项税费。

- 报价要求：固定含税总价，报价不得超过项目包组预算和最高限价。投标人须对每个单项设备作出单项报价并不得超过单项最高限价，超过即无效报价。本项目报价中包括但不限于产品设计、制造、包装、仓储、运输、安装、保险以及中标人进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障服务、备品备件发生等全部含税费用。

- 验收要求

- 在合同设备安装调试完成并正常工作30天后，双方共同参加验收。验收标准包括但不限于：（1）设备各项技术参数及性能指标符合本合同附件约定的技术规格；（2）设备能够完成其设计功能，运行稳定无故障；（3）采购人操作人员经培训后能够独立、熟练操作设备。采购人有权根据上述标准判断设备是否达到临床使用满意效果，采购人的验收结论为最终结论。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，由双方签署备忘录。此备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货及相关费用由中标人承担。

- 中标人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 技术要求

- 基本要求

- 质量标准：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 货物技术要求

- 硬性电子输尿管镜系统

- 硬性电子输尿管肾镜（电子成人输尿管镜）1套

  - 成像原理：电子cmos技术；

  - 最大插入部外径≤9.8Fr；最小插入部外径≤8.0Fr；

  - ▲视向角：0°，方便直视下观察；

  - 视场角≥110°；

  - 有效景深范围最小需包含2-50mm；

  - 器械工作通道≥5Fr；

  - 工作长度≥430mm；

  - ▲分辨率≥16LP/MM；

  - 镜体进液防护程度不低于IPX7 ；

  - 灭菌方式：低温等离子；

  - ▲产品使用年限不低于6年；

  - ▲镜体与视频线连接方式采用分体式设计，减少消毒损耗；

- 硬性电子输尿管肾镜（电子小儿输尿管镜）1套；

  - 成像原理：电子cmos技术；

  - 最大插入部外径≤7.5Fr；最小插入部外径≤6.0Fr；

  - ▲视向角：0°，方便直视下观察；

  - 视场角≥110°；

  - 有效景深范围最小需包含2-50mm；

  - 器械工作通道≤4Fr；

  - 工作长度≥430mm；

  - ▲分辨率≥16LP/MM；

  - 镜体进液防护程度不低于IPX7；

  - 灭菌方式：低温等离子；

  - ▲产品使用年限不低于6年；

  - ▲镜体与视频线连接方式采用分体式设计，减少消毒损耗。

- 硬性电子输尿管肾镜（电子精囊镜）1套

  - 成像原理：电子cmos技术；

  - 最大插入部外径≤6.5Fr；最小插入部外径≤4.5Fr；

  - ▲视向角：0°，方便直视下观察；

  - 视场角≥110°；

  - 有效景深范围最小需包含2-50mm；

  - 器械工作通道≤3Fr；

  - 工作长度≥430mm；

  - ▲分辨率≥16LP/MM；

  - 镜体进液防护程度不低于IPX7；

  - 灭菌方式：低温等离子；

  - ▲产品使用年限不低于6年；

  - ▲镜体与视频线连接方式采用分体式设计，减少消毒损耗。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 | 套 |
| 2 | 硬性电子输尿管肾镜（电子成人输尿管镜） | 1 | 套 |
| 3 | 硬性电子输尿管肾镜 （电子小儿输尿管镜） | 1 | 套 |
| 4 | 硬性电子输尿管肾镜（电子精囊镜） | 1 | 套 |
| 5 | 合格证 | 1 | 份 |
| 6 | 使用说明书 | 1 | 份 |

- 呼吸道廓清系统

- 设备技术参数及配置要求

  - 提供持续肺内高频振荡、持续呼气正压和雾化功能，促进患者气道分泌物的松动与排出。

  - 包含三种工作模式：肺内连续高频振荡模式、持续呼气期正压模式、喷雾功能。

  - ▲振荡频率：

    - 高频设置下，输出振动频率在 180～300bpm；

    - 低频设置下，输出振动频率在 100～180bpm。

  - ▲连续高频振荡模式气道内峰值压力：

    - 高频设置下，输出的气道内峰值压力 8～30 cmH2O；

    - 低频设置下，输出的气道内峰值压力 8～20 cmH2O。

  - 工作压力：压力范围：0～60cmH2O。

  - 持续呼气期正压模式，输出压力≤30 cmH2O。

  - 雾化模式同步持续呼气期正压模式，连续肺内高频振荡模式使用，也可进行单独雾化治疗。

  - 可单独使用，可联合呼吸机同步使用。

  - ▲主机与台车可分离使用，便于将主机放置于ICU吊塔上进行治疗。

  - ▲主机重量≤6kg,便于病房内转运。

  - 无需额外设备，可同步进行补充供氧。

  - 使用期限≧5年。

- 配置清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 台车 | 1台 |
| 3 | 墙壁氧主机连接管路 | 1条 |

- 配套试剂耗材要求：（最终以省集采平台价格为准）

| 产品名称 | 规格型号 | 最高限价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单病人使用呼吸治疗管路组 | 各型号 | 1500 | 套 |

第三部分 投标人须知前附表

本表的条款项号是与投标须知条款项号对应的，或增加的条款，是对第四部分《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本表为准。

| 条款项号 | 对应或增加的条款内容 |
| --- | --- |
| 对第四部分《投标人须知》的修改及补充： |  |
| 一 说明 |  |
| 2.2 | 资金来源：自筹资金 |
| 2.3 | 项目属性：货物类 |
| 3.1 | “采购人”是指：东莞市清溪医院 采购人联系人：李小姐 电 话：（0769）38828836 地 址：东莞市清溪镇香芒中路6号 |
| 3.2 | “采购代理机构”是指：广东有德招标采购有限公司 |
| 二 招标文件 |  |
| 8.1 | 答疑会或现场考察：本项目不集中举行答疑会或现场考察 |
| 三 投标文件的编制 |  |
| 12.5 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更 |
| 12.6 | 不允许有备选方案 |
| 12.7 | 不允许附加条件报价 |
| 17.1 | 投标人投标时须附有投标保证金为：本项目不设投标保证金 |
| 18.1 | 投标有效期：递交投标文件截止日后 90 天 |
| 19.1 | 投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份，唱标信封一个。 |
| 五 开标与评标准则 |  |
| 25.2 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人。 |
| 25.5 | 评标方法：采用综合评分法，详见第五部分。 |
| 六 授予合同 |  |
| 32.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起30日内。 |
| 35.1 | 履约担保：本项目不设履约担保。 |

第四部分 投标人须知

- 说明

- 总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动参考《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

- 资金来源：（详见投标人须知前附表）。

- 项目属性：《详见投标人须知前附表》。

- 定义

- 采购人：是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

- 采购代理机构：负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

- 投标人：是响应招标参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

- 评标委员会：是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

- 中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

- 合格的投标人是指：详见《第一部分投标邀请》申请人的资格要求

- 合格的货物和服务

- 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，且满足实质性采购需求。

- 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，应当获得财政部门核准。依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

- 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及采购需求。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担；

- 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

- 投标保证金

- 本项目不设投标保证金。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

- 本招标文件的编制参考是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规。

- 要求提供的服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，组成内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 采购需求

第三部分 投标人须知前附表

第四部分 投标人须知

第五部分 评标方法、步骤、标准

第六部分 合同书格式

第七部分 投标文件格式

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和服务要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 本招标文件的解释权归“广东有德招标采购有限公司”所有。

- 招标文件的答疑、澄清或修改

- 除非投标人须知前附表 中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在 投标人须知前附表 中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察。

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

    - 已获取招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

    - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

    - 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

- 投标文件的编制

- 投标的语言

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和己印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成

- 投标人编写的投标文件，编排顺序参见投标文件格式。投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

- 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表、分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

- 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

- 投标报价

- 投标人应按照“第二部分　采购需求”中采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表》及《分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。

- 投标分项报价表内容应包含：

    - 招标文件要求全部货物及服务所需的费用；

    - 投标报价包含履行合同所有相关内容所需的费用；

    - 投标报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用。

- 投标报价为本次招标内容的总价包干，投标报价即为合同价，不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

- 投标人在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，采购人将不再支付任何费用。

- 除 投标人须知前附表 中另有规定外，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 除 投标人须知前附表 中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

- 除 投标须知前附表 另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 投标人的投标报价高于采购预算或最高单价限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作无效投标处理。

- 中标人向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费不在投标报价中单列。

- 投标货币

- 投标货币以人民币标价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

- 联合体投标

- 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

- 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交；

- 联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标；

- 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 关于中小微企业投标

- 中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 证明投标人合格和资格的文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。

- 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

- 投标担保（本项目不设投标保证金）

- 投标人投标时须附有投标保证金为：（详见投标人须知前附表） 。

- 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

- 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

- 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金并注明包号；

- 提交保证金时应符合下列规定：

- 投标保证金以转账形式递交的，请务必按以下信息填写汇款单：（详见投标人须知前附表）账户上；

- 采用《政府采购投标担保函》递交的，投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 未中标的投标人的投标保证金将在本项目《中标通知书》发出之日起5个工作日内退还。中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

- 中标人有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 中标后，无正当理由放弃中标资格；

- 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

- 法律法规规定的其它行为。

- 投标有效期

- 投标有效期自招标文件规定的投标文件递交截止时间起算，并在投标人须知前附表中所述期限内有效。投标有效期比规定时间短的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

- 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金。

- 投标文件的式样和签署

- 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件、唱标信封和 详见投标人须知前附表 中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件要求盖章的需加盖投标人公章，副本可由正本复印而成，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中；

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署。

- 投标文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人公章。

- 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封和标记

- 投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

| 序号 | 文件名称 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 | 独立装订 | 正本、副本一起密封包装 |
| 2 | 唱标信封 | 独立装订 | 单独密封包装(内附电子文件) |

- 电子文件须同时提交以下文件：①可编辑的WORD或 EXCEL 格式文件。②按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式文件。电子文件由CD-R光盘或U盘储存。

- 为方便开标唱标，投标人应将投标函、开标一览表、分项报价表（如适用）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书一起密封提交，若联合体投标，应将各方共同签署的《联合体投标协议》一并提交；并在信封上标明“唱标信封”的字样。

- 投标文件包装密封

- 投标人应将投标文件密封包装；

- 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

- 包装封套均应注明：

收件人名称：广东有德招标采购有限公司

投标人名称：

项目名称：        （详见投标邀请）

项目编号：        （详见投标邀请）

注明：“于  年  月  日北京时间  ：  （详见投标邀请）之前不得启封”的字样。

- 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标截止期

- 投标人应在不迟于投标邀请中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标邀请中指明的地址。

- 采购代理机构将拒绝在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

- 开标与评标准则

- 开标

- 采购代理机构按投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的法定代表人或其授权代表携带有效身份证签名报到以证明其出席。

- 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会和评标方法

- 评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应为详见投标人须知前附表，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 评标委员会成员依法从政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

- 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评审。

- 本次评标采用 详见投标人须知前附表 中选定的方法，具体见招标文件第五部分“评标方法、步骤、标准”。

- 投标文件的资格性与符合性审查

- 资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件实质性要求。

- 投标文件的澄清

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 定标原则与授标

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

- 采购代理机构自评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 特别说明

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 废标

    - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

      - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

      - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

      - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

      - 因重大变故，采购任务取消的。

- 询问、质疑、投诉

- 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字并加盖公章或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

    - 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

- 质疑

    - 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 提交要求：

    - 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称及编号；具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

    - 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

    - 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址：

联系人：陈先生       联系电话：（0769）23362836

联系地址：东莞市东城街道新源路海德琥珀台6栋1703室

- 投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门提起投诉。

    - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

    - 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：（一）捏造事实;（二）提供虚假材料;（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 中标通知书

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体公告中标结果和发出中标通知书，公告期为1个工作日。

- 《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 授予合同

- 合同的订立

- 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同的履行

- 采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 履约担保

- 中标人应按投标人须知前附表要求向采购人缴纳履约担保（如采用保函形式，格式详见招标文件第七部分投标文件格式—政府采购履约担保）。履约担保可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

- 在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标人的汇入账户。

- 发票

- 中标人与采购人签署合同后，开具发票时，开发票的单位名称必须与中标人的名称一致。

- 招标代理服务费

- 各包组中标人应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费(参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行)。

- 招标代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- 招标代理服务费币种为人民币。

- 招标服务费只收现金、银行转账或电汇。

- 招标代理服务费收取账户：

收款单位名称：广东有德招标采购有限公司东莞分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞南城支行

收款账号：44001776040053011261

- 招标文件符号说明

- 招标文件中，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。打“◆”号条款为核心产品。

附件1  询问函格式

询问函

广东有德招标采购有限公司：

我单位已获取招标文件并准备参与           项目（项目编号：        ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                        （事项一）

（1）                       （问题或条款内容）

（2）                       （说明疑问或无法理解原因）

（3）                       （建议）

二、                        （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年     月     日

附件2  质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                邮编：

联系人：                              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地   址：                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                      包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日    期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第五部分 评标方法、步骤、标准

- 总则

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

- 评标方法

  - 本项目按照投标人须知前附表规定的评标方法进行评审。

  - 综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

- 评标步骤

  - 综合评分法：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查（详见附表一资格性审查表），通过资格性审查的投标人由评标委员会对其投标文件进行符合性评审（详见附表二符合性审查表），只有通过符合性审查的投标才能进入详细的评审和价格评审，最后评标委员会出具评标报告。

  - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投

标人的得分。

  - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 投标无效的情形

- 详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

- 详细评审

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体商务、技术部分的评审因素详见《商务、技术评审细则》（附表三）。

- 价格评审

- 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件中开标一览表（报价表）、分项报价表内容与唱标信封中开标一览表（报价表、分项报价报内容不一致的，以唱标信封中开标一览表（报价表）、分项报价表内容为准。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 政府采购政策落实

  - 对小型或微型企业投标的扶持

    - 根据财政部、工业和信息化部制定《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件第七部分投标文件格式）。

  - 对监狱企业投标的扶持

    - 为发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。（格式详见招标文件第七部分投标文件格式）

  - 对残疾人福利性单位投标的扶持

    - 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见招标文件第七部分投标文件格式）。

  - 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

  - 监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，按上述第8.1.1、8.4条款享受评审中价格扣除。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品价格扣除：

- 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部、发展改革委颁发最新节能产品政府采购品目清单的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章）。

- 投标产品纳入财政部、环境保护部颁布最新环境标志产品政府采购品目清单的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品有效期内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章）。

  - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标人价格得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

注：1.投标报价换算成（1-投标下浮率），换算后的投标报价仅作为价格评审使用。

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 商务技术及价格评分权值分配（适用包A/包B）

| 评分项目 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权值（%） | 30% | 15% | 55% | 100% |

- 综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

- 中标候选人

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐2名中标候选人。本项目兼投不兼中。

  - 使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品或且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的	。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一 资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法 人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从 其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并 提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的 ，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
| 1.2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供资格声明函，详见投标文件格式。 |
| 1.3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供资格声明函，详见投标文件格式。 |
| 1.4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供资格声明函，详见投标文件格式。 |
| 1.5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录： | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 提供资格声明函，详见投标文件格式。 |
| 1.6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 2 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 提供资格声明函，详见投标文件格式。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 具备以下任一条件： 1)如供应商为所投产品生产企业：所投产品为第二类医疗器械或第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》，投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》； 2)如供应商为所投产品代理商或授权供应商：第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》，投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则同时提供监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》（如国家另有规定，则适用其规定）。 |

- 说明：

投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

- 附表二  符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价不超过本项目采购预算或最高限价。 |
| 2 | 法人授权委托证明。 (投标人代表为法定代表人的除外) |
| 3 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 4 | 投标文件的签署、盖章符合招标文件要求。 |
| 5 | 采购需求当中的★条款满足要求。 (若本项目无★条款，此项通过) |
| 6 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

- 说明：

投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

- 附表三  详细评审表（含商务、技术评审细则）
包A：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则（15分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 12分 | 投标人提供医疗设备类项目业绩，每提供一个得3分，最高得12分。 注：须合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 2 | 服务便利性 | 3分 | 根据投标人提供的服务响应时间承诺进行评审： ①投标人承诺在接到采购人通知后30分钟内响应，1个小时内到达现场，得3分； ②投标人承诺在接到采购人通知后30分钟内响应，2个小时内到达现场，得2分； ③投标人承诺在接到采购人通知后30分钟内响应，3个小时内到达现场，得1分； ④未提供对应方案不得分。 注：投标人须提供服务承诺函（格式自拟）加盖投标人公章。 |
| 技术评审细则（55分） |  |  |  |
| 1 | 技术响应程度 | 11分 | 根据投标人所投产品对《采购需求》中加注“▲”号的技术参数响应情况进行评分：全部满足的得11分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：投标人必须按照《▲号条款要求扣分明细响应表》要求逐条响应并按以下要求提供证明材料：①单项条款中有要求的按要求提供证明材料；②未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品制造商的公开网址链接及参数截图或制造商针对本项目所作的技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 项目实施方案 | 10分 | 根据采购需求的“项目实施要求”，对投标人提供的项目实施方案（包含但不限于①包装及保管方案、②安装与调试方案）进行评审： ①项目实施方案详实具体，可操作性非常高，各项实施措施制度非常全面有逻辑，能完全满足采购需求的，得10分； ②项目实施方案具体，可操作性高，各项实施措施制度全面有逻辑，能满足采购需求的，得7分； ③项目实施方案较全面，可操作性较高，各项实施措施制度有逻辑，基本能满足采购需求的，得4分； ④项目实施方案简单，有一定的可操作性，各项实施措施制度内容单一，只能满足部分采购需求的，得1分 ⑤未提供方案的不得分。 |
| 3 | 质量保证方案 | 10分 | 根据采购需求的“质量保证要求”，对投标人提供的质量保证方案进行评审： ①质量保证方案详实具体，针对性非常高，质量保障措施健全，在质保期内建立详细的包修、包退换、包维护保养措施的，得10分； ②质量保证方案具体，针对性高，质量保障措施健全，在质保期内建立较全面的包修、包退换、包维护保养措施的，得7分； ③质量保证方案较全面，有一定针对性，质量保障措施基本完善，在质保期内建立简单的包修、包退换、包维护保养措施的，得4分； ④质量保证方案简单，质量保障措施内容单一，在质保期内建立内容有缺漏的包修、包退换、包维护保养措施的，得1分； ⑤未提供方案的不得分。 |
| 4 | 货物运输方案 | 10分 | 根据投标人提供的针对本项目的货品运输方案(包括但不限于①货品运送能否达到用户需求书的要求；②配送时效是否能满足采购人需求)进行评审： ①运输方案描述清晰明确、有条理，运输工具、货品容器具有非常规范的消毒要求及频次，有完善的装卸及运输保障措施能确保货品装卸及运输过程完好无损；配送时效完全满足采购需求的，得10分； ②运输方案描述清晰，运输工具、货品容器有规范的消毒要求及频次，有装卸及运输保障措施，货品装卸及运输确保无损伤配送时效能满足采购需求的，得7分； ③运输方案较清晰，运输工具、货品容器有消毒，有简单的装卸及运输保障措施，货品装卸及运输配送时效基本满足采购需求的，得4分； ④有简单的运输方案描述，未能提供装卸及运输保障措施，无法保障货品装卸及运输过程无损伤；配送时效未能满足采购需求的得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 9分 | 根据采购需求的“售后服务（质保期）及培训要求”，对投标人提供的售后服务方案进行评审 ①对设备质保期作出的保证承诺优于采购需求，维护保养方案详细具体，对用户人员的培训方案系统科学、培训计划安排合理得当，维护保养方案及技术人员培训方案各项内容均具备的，得9分； ②对设备质保期作出的保证承诺满足采购需求，维护保养方案详细具体，对用户人员的培训方案及培训计划逻辑性强，维护保养方案及技术人员培训方案各项内容均具备的，得6分； ③对设备质保期作出的保证承诺满足采购需求，维护保养方案、维护保养方式方法较具体，对用户人员的培训方案及培训计划安排有一定针对性，维护保养方案及技术人员培训方案部分内容有缺漏的，得3分； ④对设备质保期作出的保证承诺只能满足部分采购需求，维护保养方案、维护保养方式方法内容简单，对用户人员的培训方案及培训计划安排不合理的，得1分； ⑤没有作出质保期保证承诺或未提供方案的不得分。 |
| 6 | 应急维护预案 | 5分 | 根据采购需求的“应急维护要求”，对投标人提供的应急维护预案（包括但不限于①应急响应时间、②应急维护措施）进行评审： ①应急维护预案充分全面，并配备保障应急事件所需的保障人员和预备人员，针对突发事件提供的应急措施能非常有效保障本项目实施的，得5分； ②应急维护预案全面，并配备保障应急事件所需的保障人员和预备人员，针对突发事件提供的应急措施能有效保障本项目实施的，得3分； ③应急维护预案较全，有配备保障应急事件所需的保障人员，针对突发事件提供的应急措施基本能保障本项目实施的，得2分； ④应急维护预案简单，无配备保障人员和预备人员，有简单的应急措施的，得1分； ⑤未提供方案的不得分。 |

- 包B：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则（15分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 12分 | 投标人提供医疗设备类项目业绩，每提供一个得3分，最高得12分。 注：须合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 2 | 服务便利性 | 3分 | 根据投标人提供的服务响应时间承诺进行评审： ①投标人承诺在接到采购人通知后30分钟内响应，1个小时内到达现场，得3分； ②投标人承诺在接到采购人通知后30分钟内响应，2个小时内到达现场，得2分； ③投标人承诺在接到采购人通知后30分钟内响应，3个小时内到达现场，得1分； ④未提供对应方案不得分。 注：投标人须提供服务承诺函（格式自拟）加盖投标人公章。 |
| 技术评审细则（55分） |  |  |  |
| 1 | 技术响应程度 | 16分 | 根据投标人所投产品对《采购需求》中加注“▲”号的技术参数响应情况进行评分：全部满足的得16分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：投标人必须按照《▲号条款要求扣分明细响应表》要求逐条响应并按以下要求提供证明材料：①单项条款中有要求的按要求提供证明材料；②未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品制造商的公开网址链接及参数截图或制造商针对本项目所作的技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 项目实施方案 | 10分 | 根据采购需求的“项目实施要求”，对投标人提供的项目实施方案（包含但不限于①包装、运输及保管方案、②安装与调试方案）进行评审： ①项目实施方案详实具体，可操作性非常高，各项实施措施制度非常全面有逻辑，能完全满足采购需求的，得10分； ②项目实施方案具体，可操作性高，各项实施措施制度全面有逻辑，能满足采购需求的，得7分； ③项目实施方案较全面，可操作性较高，各项实施措施制度有逻辑，基本能满足采购需求的，得4分； ④项目实施方案简单，有一定的可操作性，各项实施措施制度内容单一，只能满足部分采购需求的，得1分 ⑤未提供方案的不得分。 |
| 3 | 质量保证方案 | 10分 | 根据采购需求的“质量保证要求”，对投标人提供的质量保证方案进行评审： ①质量保证方案详实具体，针对性非常高，质量保障措施健全，在质保期内建立详细的包修、包退换、包维护保养措施的，得10分； ②质量保证方案具体，针对性高，质量保障措施健全，在质保期内建立较全面的包修、包退换、包维护保养措施的，得7分； ③质量保证方案较全面，有一定针对性，质量保障措施基本完善，在质保期内建立简单的包修、包退换、包维护保养措施的，得4分； ④质量保证方案简单，质量保障措施内容单一，在质保期内建立内容有缺漏的包修、包退换、包维护保养措施的，得1分； ⑤未提供方案的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 根据采购需求的“售后服务（质保期）及培训要求”，对投标人提供的售后服务方案进行评审 ①对设备质保期作出的保证承诺优于采购需求，维护保养方案详细具体，对用户人员的培训方案系统科学、培训计划安排合理得当，维护保养方案及技术人员培训方案各项内容均具备的，得10分； ②对设备质保期作出的保证承诺满足采购需求，维护保养方案详细具体，对用户人员的培训方案及培训计划逻辑性强，维护保养方案及技术人员培训方案各项内容均具备的，得7分； ③对设备质保期作出的保证承诺满足采购需求，维护保养方案、维护保养方式方法较具体，对用户人员的培训方案及培训计划安排有一定针对性，维护保养方案及技术人员培训方案部分内容有缺漏的，得4分； ④对设备质保期作出的保证承诺只能满足部分采购需求，维护保养方案、维护保养方式方法内容简单，对用户人员的培训方案及培训计划安排不合理的，得1分； ⑤没有作出质保期保证承诺或未提供方案的不得分。 |
| 5 | 应急维护预案 | 9分 | 根据采购需求的“应急维护要求”，对投标人提供的应急维护预案（包括但不限于①应急响应时间、②应急维护措施）进行评审： ①应急维护预案充分全面，并配备保障应急事件所需的保障人员和预备人员，针对突发事件提供的应急措施能非常有效保障本项目实施的，得9分； ②应急维护预案全面，并配备保障应急事件所需的保障人员和预备人员，针对突发事件提供的应急措施能有效保障本项目实施的，得6分； ③应急维护预案较全面，有配备一定的保障人员和预备人员，针对突发事件提供的应急措施能保障本项目基本实施的，得3分； ④应急维护预案简单，无配备保障人员和预备人员，有简单的应急措施的，得1分； ⑤未提供方案的不得分。 |

第六部分 合同书格式（适用于包A/包B）

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

清溪医院硬性电子输尿管镜系统等采购项目

合同书

（包号：  ）

项 目 名 称：清溪医院硬性电子输尿管镜系统等采购项目

签 约 地 点：           东莞清溪

甲方(采购方)：       东莞市清溪医院

乙方(供应方)：

甲方(全称)：     东莞市清溪医院

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经合同双方当事人协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1、本合同标的物为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

2、供应商提供的设备出厂日期与安装完成日期间隔必须小于壹年。

3、供货产品清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计总金额人民币(大写)： (￥ ) |  |  |  |  |  |  |  |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件。

二、合同总价和支付方式

1、合同总价：

人民币(大写)：           (￥         )

2、合同总价包括产品设计、制造、包装、仓储、运输、安装、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障服务、备品备件发生等全部含税费用。

3、本合同价格为固定不变价。

4、支付方式：本项目验收合格后，乙方经甲方计算出总金额并开具普通发票，甲方收到发票之日起30日内，向乙方支付合同结算总金额的全额（若乙方未提供相应发票，甲方可拒绝付款）。

5、乙方不得委托他人收款。

6、如果甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

三、合同货物包装、交货、安装、调试及验收

1、合同货物的包装：

1.1  设备材料的包装须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担；

1.2  乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

1.3  货物在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。

1.4  安装要求：所供设备和材料乙方必须送货上门和负责安装调试。货物及订制所需材料在实施订制及安装前需通知甲方代表查验相关货物的出厂合格证或出厂测试报告、序列号、包装箱号与出厂批号等资料，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全，以备验收使用。

1.5  调试要求：乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2、合同货物的交货

2.1  乙方交货时间：合同签订后30天内交货。

2.2  乙方交货地点：   东莞市清溪医院

3、合同货物的安装调试

3.1  乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

3.2  乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

4、货物的验收

4.1  在合同设备安装调试完成并正常工作30天后，甲乙双方共同参加验收。验收标准包括但不限于：（1）设备各项技术参数及性能指标符合本合同附件约定的技术规格；（2）设备能够完成其设计功能，运行稳定无故障；（3）甲方操作人员经培训后能够独立、熟练操作设备。甲方有权根据上述标准判断设备是否达到临床使用满意效果，甲方的验收结论为最终结论。

4.2  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，由甲乙双方签署备忘录。此备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

4.3  如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货及相关费用由乙方承担。

4.4  乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

四、质量保证及售后服务

1、质保期：自交货完成并验收合格之日起至少   年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行，所产生的费用已包含在乙方报价中）。

2、日常维护要求：①质保期内乙方必须配置专业的维护团队，团队须提供至少1人作为维护对接人，该人员必须是参加本项目的主要人员，对接人须协助甲方处理本项目的建设和维护工作。②质保期内提供的维护服务内容和方式包括：软件升级、提供技术指导、功能优化与支持服务等内容，服务方式应包括网络支持与现场服务等。③质保期内乙方至少每半年对本项目设备进行全面的巡检（巡检内容包括设备整体检测、设备保养评估、故障隐患排查等），对巡检过程中发现的故障及隐患进行及时处理，并生成巡检报告提交甲方。

3、应急维护要求：乙方须提供应急维护方案，且质保期内提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后即时响应，  小时内到达故障现场，并在48小时内修复设备，如48小时内无法修复的，乙方须提供配套替代货物给甲方使用，直到故障货物修复为止。质保服务方式均为乙方上门服务。

五、培训要求

为保证甲方熟悉设备的使用及日常维护，乙方须为甲方提供培训方案，培训方案须包括：①培训内容（设备的基本操作、常见故障排除、系统维护技巧等）；②培训形式（线上或线下或其他方式培训）；③培训人员配置情况；④培训实施计划（培训时长、频次等）。乙方需按照甲方指定的时间、地点向甲方提供培训服务，培训所需全部费用（含培训、交通、食宿等）均由乙方负责。

六、争议解决方式

本合同在履行过程中若发生争议，甲乙双方应友好协商；若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。违约方承担守约方为实现债权而支付的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、担保费、保全费、公证费、鉴定费等）。

七、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质保期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1、退货，乙方退回甲方已付的全部货款；

2、根据货物的疵劣和受损程度，经甲乙双方商定，降低货物成交价格；

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

未达到甲方使用标准、验收不合格的，甲方有权拒绝支付任何费用。

八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行或不能完全履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以证明事件的发生，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免于承担违约责任。

九、逾期交货

1、除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期。若甲方同意延长交货期，乙方需向乙方支付误期赔偿费（每逾期一天，按照合同价款的0.1%计算误期赔偿费）。甲方在不影响合同或其他补救措施情况下，可延长15天的交货期限，一旦达此限期乙方仍未交货的，甲方有权解除合同，届时甲方无须向乙方支付相关货款，并有权要求乙方支付违约金（按照本合同价款的30%的标准计算）。

2、在合同设备安装调试完成后60天内，若设备不能验收合格的，甲方有权解除合同、无须向乙方支付相关货款、向乙方退还合同设备（自解除合同的通知发出后10天内，由乙方自提设备，逾期不提的，每日甲方有权按照本合同价款的0.1%收取管理费用），并有权要求乙方支付违约金（按照本合同价款的30%的标准计算）。

十、其他

1、本合同经双方法定代表或授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。有效期至本合同所有条款履行完毕为止。

2、本合同有效期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，订立补充协定。

3、本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

4、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章的日期。

5、本合同一式伍份，具有同等效力，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。合同自双方签字盖章之日起生效。

十一、合同附件

附件一：设备配置清单

甲方(盖章):东莞市清溪医院                    乙方(盖章)：

地址：广东省东莞市清溪医院香芒中路6号       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代表人：                                 委托代表人：

电话：0769-38828817                          电话：

传真：0769-38828850                          传真：

签约时间：          年      月     日        开户银行：

账号：

签约时间：         年      月      日

附件1、设备配置清单

| 序号 | 主机及配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

第七部分 投标文件格式（适用于包A/包B）

正本/副本

清溪医院硬性电子输尿管镜系统等采购项目

（项目编号：             ）

包号：

投标文件

（封面格式仅供参考）

| 投标人名称： |  |
| --- | --- |
| 投标人地址： |  |
| 投标联系人： |  |
| 联系电话： |  |

日期：    年  月  日

投标文件目录（投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。）

      - 资格性自查索引表

      - 符合性自查索引表

      - 详细评审索引表

      - 开标一览表

      - 分项报价表

      - 中小企业声明函（如需）

      - 残疾人福利性单位声明函（如需）

      - 监狱企业的证明文件（如需）

      - 政策适用性说明（如需）

      - 投标函

      - 资格声明函

      - 法定代表人身份证明书

      - 法定代表人授权委托书

      - 投标人基本情况说明

14.1投标人资格证明文件

      - 业绩表

      - 商务要求偏离表

      - 投标货物详细说明

      - 拟投入本项目设备情况表

      - 项目技术服务人员情况表

      - 项目负责人简历表

      - 技术要求偏离表

      - ★号条款响应一览表（可选）

      - ▲号条款要求扣分明细响应表（可选）

      - 投标保证金汇入情况说明（或政府采购投标担保函递交情况说明）

      - 项目实施方案（投标人自行编写）

- 资格性自查索引表

资格性自查索引表

| 序号 | 审查内容 | 自查 结论 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注明：

- 自查结论处请填写：通过/不通过；

- 按招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表资格性审查表（附表一）相对应条款填写。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 符合性自查索引表

符合性自查索引表

| 序号 | 审查内容 | 自查 结论 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注明：

- 自查结论处请填写：通过/不通过；

- 按招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之符合性审查表（附表二）相对应条款填写。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 详细评审索引表

详细评审索引表

| 商务评审细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件响应页码 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件响应页码 |

注明：按招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款填写。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 开标一览表

开标一览表（包号：  ）

| 序号 | 项目名称及项目编号 | 总报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

注明：

- 投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

- 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

- 分项报价表

分项报价表（包号：   ）

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |

注明：

- 此表为报价总表的分项报价表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 投标人应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 中小企业声明函（如需）

中小企业声明函（货物）（包号：   ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（如需）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 监狱企业的证明文件（如需）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

- 政策适用性说明（如需）

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标) | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标 志产品 | 认证证 书编号 | 该产品报价在总报价中占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

- 节能产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章；

- 环保标志产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的环保标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。

- 以上证明资料未按要求提供或未提供完整的，视为未提供处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 投标函

投标函

致：广东有德招标采购有限公司

依据贵方    项目名称     项目（项目编号：        )的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表 （投标人名称） 提交唱标信封一份、投标文件正本一份，副本 （详见投标人须知前附表）  份。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件截止日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的询问和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

- 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

| 投标人地址： | 邮编： |
| --- | --- |
| 联系电话： | 传真： |
| 项目联系人： | 手机： |
| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| 投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 资格声明函

资格声明函

广东有德招标采购有限公司：

关于贵公司      年      月     日发布               项目（项目编号：           ）的采购公告，本单位愿意参加投标，并声明：

- 本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本单位参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 本单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。

- 本单位承诺为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明！

备注： 1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：广东有德招标采购有限公司

| 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。 |  |
| --- | --- |
| 附： 代表人性别： 身份证号码： 联系电话： 主营（产）： |  |
|  | 投标人名称（加盖公章）： |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：广东有德招标采购有限公司

本人   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）      （项目编号：　　     　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |
|  | 职务： |
|  | 被授权人（签名或盖私章）： |
|  | 职务： |
|  | 日期： 年 月 日 |

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

- 投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照或事业单位法人证书号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如有） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

14.1投标人资格证明文件

- 业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：需提供证明资料内容详见（招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款） 。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件要求，根据“采购需求”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。“采购需求”内容中若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 投标货物详细说明

投标货物详细说明

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 拟投入本项目设备情况表

拟投入本项目设备情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注明：需提供证明资料内容详见（招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款） 。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 项目技术服务人员情况表

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：需提供证明资料内容详见（招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款） 。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

注明：需提供证明资料内容详见（招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款） 。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件要求，根据“采购需求”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。“采购需求”内容中若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- ★号条款要求响应一览表（可选）

★号条款响应一览表

| 序号 | 采购需求★号条款要求 | 投标人响应内容 | 偏离情况及说明 (正偏离/无偏离/负偏离) | 查阅/证明文件索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注明：

- 投标人必须对应招标文件“采购需求”要求的★号条款逐条应答并按要求填写表格；

- 若招标文件“采购需求”中的★号条款中规定须提交相关证明文件的，须按要求提供，并作为附件附于表格后。未按要求提供或未提供完整的，视为负偏离处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- ▲号条款要求扣分明细响应表（可选）

▲号条款要求扣分明细响应表

| 序号 | 采购需求▲号条款 | 投标人响应内容 (投标人应按投标时响应的服务实际数据填写) | 响应情况及说明(正偏离/无偏离/负偏离) | 查阅/证明文件索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注明：

- 投标人必须对应招标文件“采购需求”要求的▲号条款逐条应答并按要求填写表格。

- 需提供证明资料内容详见（招标文件第五部分 评标方法、步骤、标准之附表三详细评审表相对应条款），提供的证明资料作为附件附于表格后。未按要求提供或未提供完整的，视为负偏离处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 相关保函格式

政府采购履约担保

编号：

(采购人)：

鉴于你方与                      （以下简称供应商）于    年   月   日 自签定编号为             的《                  政府采购合同》 (以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳厦约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意,将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴约履约保证金的情形

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                            。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为        元(大写：          )，币种为                。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供          部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日超，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五,免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为               法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

- 唱标信封格式

清溪医院硬性电子输尿管镜系统等采购项目

（项目编号：             ）

包号：

唱标信封

（封面格式仅供参考）

| 投标人名称： |  |
| --- | --- |
| 投标人地址： |  |
| 投标联系人： |  |
| 联系电话： |  |

日期：    年  月  日

- 唱标信封内装：

- 开标一览表加盖投标人公章；

- 分项报价表加盖投标人公章；

- 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书加盖投标人公章；

- 电子文件（CD-R光盘或U盘）；

- 其他格式（如有）。