南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称： | 南方医科大学南方医院全院监护仪采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 供应商联系人 ： |  |
| 供应商联系方式： |  |
| 供应商邮箱： |  |

# 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组或多个产品，可选择一个或多个进行响应，不响应则在响应位置填“无”。

- 供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更改品牌型号。

- 报价单

# 请在对应位置填写，不要遗漏或修改表格内容，如无法提供请在对应位置填写“无”

| # 序号 | 产品名称 |  | 数量/单位 | 制造商全称 |  |  | 制造商类型 （大型、中型、小型、微型） | 品牌 |  | 型号 |  |  | 医疗器械注册证 | 产品设计有效期（年） |  | 产地 |  | 交货期（天） | 保修期（年） |  | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 |  | 6台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 心电监护仪 |  | 61台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 心电监护仪 |  | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 病人监护仪 |  | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | # 报名总价金额：￥ 元； 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 配置名称 |  | 数量 | 单位 |  | 制造商全称 |  | 品牌 |  |  | 产品型号 |  |  |  | 规格 | 单价（元） |  |  | # 总价（元） |  |
| # 序号1：监护仪（单台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 心电导联线 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 血氧探头和血氧主电缆 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 无创血压袖带 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 无创血压导气管 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电池 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 血氧饱和度指套 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电源线 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号2：心电监护仪（单台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多功能插件式监护仪主机 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 基础测量功能（心电、心率、呼吸、血氧、无创血压） |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 心电导联线 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 无创血压套件 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 血氧饱和度指套 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电池 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电源线 |  | 1 |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号3：心电监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多功能插件式监护仪主机 |  | 5 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 基础测量功能（心电、心率、呼吸、血氧、无创血压） |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 转运模块 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 双有创模块（含导线） |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 心电导联线 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 无创血压套件 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 血氧饱和度指套 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电池 |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 电源线 |  | 5 |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号4：病人监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 插件式多参数监护仪主机 |  | 5 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 呼末二氧化碳功能 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | BIS |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | PICCO |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 双有创模块（含导线） |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 心电导联线 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无创血压套件 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 血氧饱和度指套 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 电池 |  | 5 |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 电源线 |  | 5 |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商企业类型 |  |  |  | # 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

# 二、资质审查

## （一）制造商（如有同一制造商的产品可列明名称并合并一份资料）

### 1、营业执照

（1）监护仪

- 心电监护仪

- 心电监护仪

（4）病人监护仪

- 医疗器械生产许可证

（1）监护仪

- 心电监护仪

- 心电监护仪

（4）病人监护仪

- 中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）（如有同一制造商的产品可列明名称并合并一份资料）

（1）监护仪

- 心电监护仪

- 心电监护仪

（4）病人监护仪

## （二）供应商

### 1、营业执照

- 医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证

### 3、网站查询结果截图

### 1）“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“记录失信被执行人”；

### 2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

### 3）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

### 4、中小企业声明函（所属行业：工业）（中小企业提供，模板见附件1）

### 5、制造商授权代理资料（含配置清单产品）

### 6、法人证明及法人身份证复印件

### 7、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

## （三）产品

### 1、医疗器械注册证（二类和三类医疗器械需提供）

（1）监护仪

- 心电监护仪

- 心电监护仪

（4）病人监护仪

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的上述相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 需求响应情况

| 序号 | 技术指标 | 需求参数 | 响应情况 （满足、负偏离、正偏离） | 供应商响应参数 （填写产品实际参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 监护仪 6台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 产品认证 | 须有医疗器械注册证。 |  |  |
| 2 | 设备及附件必须符合国家安全标准 | 设备及附件必须符合国家安全标准。 |  |  |
| 3 | 显示功能 | 显示屏≥12寸高分辨率彩色TFT显示屏 |  |  |
| 4 | 功能要求 | 基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温，可支持升级双有创压监测。 |  |  |
| 5 | 适用范围 | 成人、小儿、新生儿。 |  |  |
| 6 | 设备开机自检，也可用户自检 | 设备开机自检，也可用户自检。 |  |  |
| 7 | 标准配置网络接口 | 标准配置网络接口，可连接监护中央站，外接端口开放，可接医院信息系统，相关费用由中标人承担。 |  |  |
| 8 | 监测功能 | 所有参数可同时监测，可自定义所显示的参数，屏幕显示波形通道数6及以上 |  |  |
| 9 | 心电 | 心电：具备心律失常分析和ST分析等功能，可选择3/5导联心电监测 |  |  |
| 10 | 电池 | 电池工作时间：新的、充足的电池持续时间＞2小时。 |  |  |
| 11 | 数据存储 | 具有数据存储功能。 |  |  |
| 12 | 报警功能 | 多种报警设置方式，报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。 |  |  |
| 13 | 无创血压 | 无创血压：具有手动、自动、自定义时间间隔等监测模式。 |  |  |
| 14 | 血氧饱和度监测 | 血氧饱和度监测：测量范围0-100%。 |  |  |
| 15 | 配置清单 | 配置清单（单台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 心电导联线; 1; 套. 3; 血氧探头和血氧主电缆; 1; 套. 4; 无创血压袖带; 1; 套. 5; 无创血压导气管; 1; 套. 6; 电池; 1; 套. 7; 血氧饱和度指套; 1; 套. 8; 电源线; 1; 套. |  |  |
| 16 | 保修及交货期 | 保修期：主机及配件≥5年，电池≥3年，交货期≤30天 |  |  |
| 2.心电监护仪 61台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 主机设计 | 主机显示器为一体化全插件式设计，低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置。主机兼容多参数插件模块，可以方便模块功能升级。 |  |  |
| 2 | 主机显示屏幕 | 医用专业显示器：≥12英寸彩色触摸屏，TFT显示屏，中文操作界面。 |  |  |
| 3 | 触屏屏幕 | 医用级别触屏屏幕，可支持棉签或手套操作屏幕，有效减少交叉感染。 |  |  |
| 4 | 功能 | 主机兼容多参数插件模块，可支持10种及以上功能同时监测，每台配置要求：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、可升级双有创压、转运模块、呼气末二氧化碳监测模块、picco/co功能模块、无创连续血红蛋白监测功能模块。（需提供相关证明文件） |  |  |
| 5 | 波形冻结功能 | 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 |  |  |
| 6 | 动态波形大小调整 | 屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示。 |  |  |
| 7 | 电池 | 电池工作时间：新的、充足的电池持续时间＞2小时。 |  |  |
| 8 | 适用范围 | 成人、儿童、新生儿 |  |  |
| 9 | 自检功能 | 设备开机自检，也可用户自检 |  |  |
| 10 | 标准配置网络接口 | 标准配置网络接口，可连接监护中央站，外接端口开放，可接医院信息系统，相关费用由中标人承担。 |  |  |
| 11 | 监测功能 | 所有参数可同时监测，可自定义所显示的参数，屏幕显示波形通道数6及以上 |  |  |
| 12 | 心电监护 | 监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便。 |  |  |
| 13 | 心电监护 | 心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG、Marquette 12SL ECG和Mortara ECG，三种金标准心电算法之一，并提供原厂技术的附件。 |  |  |
| 14 | 心电监护 | 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。 |  |  |
| 15 | 无创血压 | 无创血压双为参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法；不少于4种监测模式：至少包括手动、自动、快速测量，序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间） |  |  |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术，并提供原厂技术的附件。可同时提供灌注指示和智能延迟报警。 |  |  |
| 17 | 数据存储 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |  |
| 18 | 配置清单 | 配置清单（单台）： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 多功能插件式监护仪主机; 1; 台. 2; 基础测量功能（心电、心率、呼吸、血氧、无创血压）; 1; 套. 3; 心电导联线; 1; 套. 4; 无创血压套件; 1; 套. 5; 血氧饱和度指套; 1; 套. 6; 电池; 1; 个. 7; 电源线; 1; 条. |  |  |
| 19 | 保修及交货期 | 保修期：主机及配件≥5年，电池≥3年，交货期≤30天 |  |  |
| 3 心电监护仪 5台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 主机设计 | 主机显示器为一体化全插件式设计，低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置。主机兼容多参数插件模块，可以方便模块功能升级。 |  |  |
| 2 | 主机显示屏幕 | 医用专业显示器：≥12英寸彩色触摸屏，TFT显示屏，中文操作界面。 |  |  |
| 3 | 触屏屏幕 | 医用级别触屏屏幕，可支持棉签或手套操作屏幕，有效减少交叉感染。 |  |  |
| 4 | 功能 | 主机兼容多参数插件模块，可支持不少于10种以上功能同时监测，每台配置要求：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、转运模块，可升级双有创压、呼气末二氧化碳监测模块、picco/co功能、无创连续血红蛋白监测功能模块。（需提供相关证明文件） |  |  |
| 5 | 波形冻结功能 | 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警； |  |  |
| 6 | 动态波形大小调整 | 动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示。 |  |  |
| 7 | 电池 | 电池工作时间：新的、充足的电池持续时间＞2小时。 |  |  |
| 8 | 适用范围 | 成人、儿童、新生儿 |  |  |
| 9 | 自检功能 | 设备开机自检，也可用户自检 |  |  |
| 10 | 标准配置网络接口 | 标准配置网络接口，可连接监护中央站，外接端口开放，可接医院信息系统，相关费用由中标人承担。 |  |  |
| 11 | 监测功能 | 所有参数可同时监测，可自定义所显示的参数，屏幕显示波形通道数6及以上 |  |  |
| 12 | 心电监护 | 监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便。 |  |  |
| 13 | 心电监护 | 心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG、Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一，并提供原厂技术的附件。 |  |  |
| 14 | 心电监护 | 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。 |  |  |
| 15 | 无创血压 | 无创血压双为参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法；具有4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间） |  |  |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术，并提供原厂技术的附件。可同时提供灌注指示和智能延迟报警。 |  |  |
| 17 | 数据存储 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |  |
| 18 | 转运模块 | 可独立主机使用。 |  |  |
| 19 | 配置清单 | 配置清单： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 多功能插件式监护仪主机; 5; 台. 2; 基础测量功能（心电、心率、呼吸、血氧、无创血压）; 5; 套. 3; 转运模块; 5; 套. 4; 双有创模块（含导线）; 2; 套. 5; 心电导联线; 5; 套. 6; 无创血压套件; 5; 套. 7; 血氧饱和度指套; 5; 套. 8; 电池; 5; 个. 9; 电源线; 5; 条. |  |  |
| 20 | 保修及交货期 | 保修期：主机及配件≥5年，电池≥3年，交货期≤30天 |  |  |
| 4 病人监护仪 5台 |  |  | 品牌： | 型号： |
| 1 | 主机要求 | 主机显示器为一体化全插件式设计，低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置。主机兼容多参数插件模块，可以方便模块功能升级。 |  |  |
| 2 | 主机设计 | 采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块，可支持13种及以上功能同时监测，测量参数：5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、体温、PICCO、呼吸末CO2、BIS、双有创等功能，所有功能模块需是同品牌，且可以在同品牌型号监护主机交互使用。 |  |  |
| 4 | 适用范围 | 成人、儿童、新生儿 |  |  |
| 5 | 主机显示屏幕 | 监护仪主机屏幕≥12英寸彩色电容触摸屏，≥6通道显示，显示屏亮度自动调节。 |  |  |
| 7 | 操作界面 | 中文操作界面，波形和数值位置、大小可调节；自定显示界面≧10种，支持波形冻结功能，支持其他床位的隔床跨视窗口。 |  |  |
| 8 | 心电监护 | 支持3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量。 |  |  |
| 9 | 自检功能 | 设备开机自检，也可用户自检 |  |  |
| 10 | 心电监护 | 标配≥25 种心律失常分析，含房颤分析。 |  |  |
| 11 | 心电监护 | 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。 |  |  |
| 12 | 心电监护 | 监护仪提供连续的QT/QTc测量，非间断测量， 并可显示含ΔQTc数值。 |  |  |
| 13 | 血氧监护 | 血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术，并提供原厂技术的附件。可同时提供灌注指示和智能延迟报警。 |  |  |
| 14 | 血氧监护 | 防运动和抗低灌注干扰，支持灌注指示和智能延迟报警功能同时开启。 |  |  |
| 15 | 无创血压 | 具有4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式。 |  |  |
| 19 | 体温监测 | 支持一次性和可重复使用体温探头，可根据不同测量部位，有相应温度标名(如皮肤温，肛温，鼻咽温等）。 |  |  |
| 20 | BIS | 脑电双频指数（BIS）：提供脑电波形显示，提供BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数，支持BIS Bilateral双边监测和其传感器 |  |  |
| 21 | 呼末二氧化碳 | 呼气末二氧化碳：主流呼末二氧化碳监测功能。 |  |  |
| 22 | PICCO | 连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量 可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用。 |  |  |
| 23 | 数据存储 | 具有48小时表格与图形趋势。 |  |  |
| 24 | 报警 | 采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。 |  |  |
| 25 | 电池 | 电池工作时间：新的、充足的电池持续时间＞2小时。 |  |  |
| 26 | 插槽数量 | 主机插槽数≥3个 |  |  |
| 27 | 配置清单 | 配置清单： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 插件式多参数监护仪主机; 5; 台. 2; 呼末二氧化碳功能; 5; 套. 3; BIS; 5; 套. 4; PICCO; 1; 套. 5; 双有创模块（含导线）; 1; 套. 6; 心电导联线; 5; 套. 7; 无创血压套件; 5; 套. 8; 血氧饱和度指套; 5; 套. 9; 电池; 5; 块. 10; 电源线; 5; 条. |  |  |
| 28 | 保修及交货期 | 保修期：主机及配件≥5年，电池≥3年，交货期≤30天 |  |  |

# 四、报名型号产品信息

## 注：（一）如需求响应情况表中参数内容已明确要求提供的证明材料，按要求提供，提供多页或单页内容较多的，须准确定位圈记出来；如需求参数未明确要求提供证明材料的，需在此部分内容技术说明书或产品彩页或产品检测报告或其他厂家官方证明材料中准确定位圈记出来。如没有厂家或官方证明材料的，提供经厂家确认的技术参数确认函，并说明原因。

## （二）每个产品成套的技术说明书、产品彩页和检测报告另外单独打包扫描成PDF分产品命名。(如：第一个文件夹（产品名称+型号）：产品名称+型号+技术说明书，产品名称+型号+产品彩页，产品名称+型号+检测报告；后续产品文件夹：同第一个文件夹命名）

## 1.监护仪

## （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

## （2）产品彩页（含配置清单）

## （3）产品检测报告等相关证书

## 2.心电监护仪

## （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

## （2）产品彩页（含配置清单）

## （3）产品检测报告等相关证书

## 3.心电监护仪

## （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

## （2）产品彩页（含配置清单）

## （3）产品检测报告等相关证书

- 病人监护仪

## （1）产品主要参数及配置（技术说明书）

## （2）产品彩页（含配置清单）

## （3）产品检测报告等相关证书

# 五、售后服务方案

## （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，必须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件，甲方有权追究乙方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供原厂保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。费用包含在投标报价中。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为不另外收取费用，费用已包含在投标报价中。

## （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价格供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件明细、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明细清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 原产地 | 数量 | 单位 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号1：监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血压袖带 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血压延长管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血氧探头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血氧探头连接线 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 心电电缆（分体式） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 心电导联线（分体式） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 体温探头 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号2：心电监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血压袖带 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血压延长管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血氧探头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血氧探头连接线 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 心电电缆（分体式） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 心电导联线（分体式） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号3：心电监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血压袖带 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血压延长管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血氧探头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血氧探头连接线 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 心电电缆（分体式） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 心电导联线（分体式） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号4：病人监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血压袖带 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血压延长管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血氧探头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血氧探头连接线 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 心电电缆（分体式） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 监护仪 |  |  |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 心电监护仪 |  |  |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 心电监护仪 |  |  |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 病人监护仪 |  |  |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原器械采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

# 六、同类项目业绩

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 项目预算（元） | 客户名称 | 供应商名称 | 成交金额 （元） | 品牌型号 | 配置清单 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号1：监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号2：心电监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号3：心电监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号4：病人监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供近两年本次推荐产品型号的业绩，不少于4个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

# 七、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

# 八、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

1、本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） （1）介绍该类器械的原理、功能、适应症、特征描述、主要采用的技术、组成模块（部件） （2）国内外该类器械的发展情况 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） （1）介绍现有的市场需求，市场供给情况，发展趋势预测 （2）介绍现有的主流市场品牌，及其市场占比份额等。 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 5、对推荐品牌公司进行介绍，同时阐述该品牌在所属品类中的市场情况，并详细说明推荐型号所具备的优势。 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

# 附件1

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属     行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

# 附件2

# 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就（项目名称）的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件